Приказ  №  116

от  20  августа    2020  года

Об  установлении  противопожарного режима

в  МКОУ «Мококская СОШ»

В соответствии с п. 1.2.3. Правил пожарной безопасности в РФ  ППБ-01-93

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в  МКОУ «Мококская СОШ» следующий противопожарный режим:

1.1.  Курение во всех помещениях учреждения и на прилегающей территории запретить.

1.2.  Хранение легковоспламеняющихся и горячих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях учреждения запрещается, за исключением лаборантской кабинета химии, где разрешается хранение в небольших количествах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в переносном металлическом ящике.

1.3.  Запрещается сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории учреждения.

1.4.  Ежедневно после окончания занятий производить влажную уборку древесной пыли в столярной мастерской и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.

1.5.  В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть здания учреждения рубильником, расположенным в  электрощитовой  .

1.6. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) и других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. После окончания таких работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

1.7. После окончания  рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет.

1.8. При возникновении пожара о пожара немедленно сообщить о пожаре  в ближайшую пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

1.9. Противопожарный инструктаж проводить: вводный – при приёме на работу, повторный со всеми работниками – не реже одного раза в 6 месяцев, ответственный – заместитель директора по безопасности Курбанов К.К.

2. Курбанову К.К. довести данный приказ до сведения работников школы на педагогическом совете в августе 2019 года.

3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор школы       			               Абдулаев М.А.

С приказом ознакомлена:

________Курбанов К.К..  «__»_________2019 г.